# Checklista för dokumentation

Vid ett driftavbrott i elförsörjningen bör dokumentation för reservkrafthanteringen göras löpande. 
Detta bör förberedas genom att i förväg tänka igenom vilka olika huvudrubriker som behöver finnas 
med i dokumentationsunderlaget. Nedan ges några exempel på sådant som bör dokumenteras.

Ansvarig för arbetet med reservkraft.

Personalplanering för reservkrafthanteringen.

Eventuella prioriteringar eller andra direktiv från övergripande krisledning.

Elbolagens prognoser kring elförsörjningen (löpande).

Verksamheter som ska prioriteras när det gäller reservkraft.

Plan för transport av mobila aggregat.

Plan för bränsleförsörjning.

Senaste tankning av respektive reservkraftverk.

Speciella förutsättningar/åtgärder för framkomligheten.

Protokoll från rondering.

Service/reparationer.

Reservdelar.